충남도립대학교 연구실안전관리규정

제정[2007.05.28. 규정 제211호]		개정[2013.08.23. 규정 제304호]
개정[2014.12.31. 규정 제355호]		학칙개정[2019.01.01. 규정 제562호]
개정[2022.03.03. 규정 제694호]		개정[2022.09.14. 규정 제727호]
전부개정[2025.05.21. 규정 제827호]

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)과 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다)에 따라 충남도립대학교(이하 “본교”라 한다)의 과학기술분야 연구실 및 실험·실습실(이하 “연구실”이라 한다)의 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 각 호와 같다.

① “연구실”이라 함은 본교에 연구 활동을 위하여 시설․장비․연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실․실습실․실험준비실을 말한다.

② “연구활동”이란 과학기술분야의 지식을 축적하거나 새로운 적용방법을 찾아내기 위하여 축적된 지식을 활용하는 체계적이고 창조적인 활동(실험․실습 등을 포함한다)을 말한다.

③ “연구 주체의 장”이라 함은 본교의 총장을 말한다.

④ “연구실안전환경관리자”란 본교 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 조언ㆍ지도하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.

⑤ “연구실책임자”란 연구실 소속 연구활동종사자를 직접 지도ㆍ관리ㆍ감독하는 연구활동종사자를 말한다.

⑥ “연구실안전관리담당자”란 각 연구실에서 안전관리 및 연구실사고 예방 업무를 수행하는 연구활동종사자를 말한다.

⑦ “연구활동종사자”란 제2호에 따른 연구활동에 종사하는 사람으로서 본교에 소속된 연구실책임자, 안전관리담당자, 연구원·대학생·대학원생 및 연구보조원 등을 말한다.

⑧ “안전관리부서”란 연구실안전환경관리자가 소속되어 있는 부서를 말한다.

⑨ “안전점검”이란 연구실 안전관리에 관한 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등을 활용하여 연구실에 내재된 유해인자를 조사하는 행위를 말한다.

⑩ “정밀안전진단”이란 연구실사고를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 실시하는 조사ㆍ평가를 말한다.

⑪ “연구실사고”란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상ㆍ질병ㆍ신체장해ㆍ사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설ㆍ장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

⑫ “중대연구실사고”란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 사망사고 등 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고를 말한다.

⑬ “유해인자”란 화학적ㆍ물리적ㆍ생물학적 위험요인 등 연구실사고를 발생시키거나 연구활동종사자의 건강을 저해할 가능성이 있는 인자를 말한다.

⑭ "안전관리본부장"이란 연구실안전환경관리자가 소속된 부서의 장을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 본교의 연구실에 대하여 적용한다.

제4조(안전업무 우선) 모든 학과에서는 대학 내 사고 예방을 위한 위험요소 제거, 안전 교육, 점검 및 진단 등의 안전관련 업무를 우선적으로 배려하여 협조하여야 한다.

제2장  안전관리 조직 및 직무

제5조(안전관리 조직) 연구실의 효율적이고 체계적인 안전관리를 위하여 총장은 안전관리 기구로써 “연구실 안전관리 위원회”를 설치 운영하고, 연구실안전환경관리자를 선임하여야 하며, 연구실별로 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자를 지정하여야 한다. 또한 중대연구실사고 발생시 진단과 사고조사 등을 위하여 Task Force Team(이하 “T/F팀”이라 한다)을 설치 운영 한다. 연구실 안전관리 조직체계는 본 규정 [별표1]과 같다.

제6조(연구실 안전관리 위원회 구성 및 운영) ① 규정 제5조에 의하여 설치하는 연구실 안전관리 위원회(이하 “안전관리위원회”라 한다)는 위원장 1인을 포함한 15인 이내로 구성하고 연구활동종사자가 2분의 1이상 포함되어야 한다.

② 위원장은 사무국장이 되고, 기획홍보처장, 교무학생처장, 취업지원처장, 산학협력단장, 연구실 안전환경관리자를 당연직으로 하고 위촉직은 연구활동종사자 중에서 위원장의 추천으로 총장이 임명한다.

③ 제2항의 당연직 위원 임기는 해당 보직의 재임 기간과 동일하며 위촉직 위원 임기는 2년으로 하고 연임할 수 있다.

④ 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

⑤ 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구 활동 종사자에게 신속하게 알려 주어야 한다.

⑦ 연구주체의 장은 정당한 활동을 수행한 안전관리위원회 위원에 대하여 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑧ 위원회의 운영에 관하여 그밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제7조(위원회 기능) ① 안전관리위원회에서 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리규정의 작성 또는 변경

2. 안전점검 실시 계획의 수립

3. 정밀안전진단 실시 계획의 수립

4. 안전 관련 예산의 계상 및 집행 계획의 수립

5. 연구실 안전관리 계획의 심의

6. 그밖에 연구실 안전에 관한 주요사항

② 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원회의 위원장이 정한다.

제8조(연구실안전환경관리자의 지정 및 직무) ① 연구실안전환경관리자는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」제6조의2(연구실안전환경관리자의 지정)에 따라 안전관리기술에 관하여「국가기술자격법」에 따른 국가기술 자격을 취득한 사람 또는 안전관리기술 관련 학력이나 경력을 가진 사람으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 사람으로 한다. 다만, 연구실 안전환경관리자의 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행 할 수 없을 경우나 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 않은 경우에는 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하게 해야 하며, 대행하는 기간은 30일 이내(출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일)로 해야 한다.

② 연구실안전환경관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 안전점검ㆍ정밀안전진단 실시 계획의 수립 및 실시

2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시

3. 연구실사고 발생의 원인조사 및 재발 방지를 위한 기술적 지도ㆍ조언

4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지ㆍ관리

5. 법 또는 법에 따른 명령이나 법 제12조제1항에 따른 안전관리규정(이하 이 항에서 “안전관리규정”이라 한다)을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그밖에 안전관리규정이나 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

제9조 (연구실 책임자의 지정 및 그 직무 등) ① 본교 각 연구실별 연구실책임자를 지정해야 하고 지정된 자는 연구실 안전에 관한 직무를 수행하기 위하여 다음 사항을 담당한다.

1. 소속 연구활동종사자의 지도·관리·감독

2. 연구실안전관리담당자의 지정

3. 연구실 점검 및 연구활동종사자의 교육

4. 연구실 유해인자에 대한 안전교육

5. 사전유해인자위험분석 실시 및 보고

6. 연구실 사고 발생 시 보고

7. 연구활동에 적합한 보호구를 비치하고, 연구활동종사자가 착용하도록 지도

8. 그밖에 연구실 안전관리에 관한 모든 업무

9. 연구실별 등록․변경․폐쇄 신청에 관한 사항을 담당하며, 신규 신청 또는 변경․폐쇄를 할 경우 [서식1]을 제출하여야 한다.

제10조 (연구실 안전 관리 담당자 지정 및 직무)  ① 연구실 책임자는 해당 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구실 안전관리담당자(이하 “안전관리담당자”라 한다)를 지정한다.

② 안전관리담당자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 안전관리 규정 및 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 보관에 관한 사항

2. 연구실 사고예방 계획 수립 및 시행에 관한 사항

3. 연구실 안전관리규정 준수에 관한 사항

4. 연구활동종사자의 교육·훈련에 관한 기록 유지

5. 연구실 등급에 따른 주기별 일상점검 실시

6. 연구실 안전표식의 유지관리

7. 연구실 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고

8. 연구실 비상연락망 및 배치도 관리에 관한 사항

9. 기타 연구실 안전관리에 관한 필요한 사항

제11조 (연구 활동 종사자의 직무 등) 연구활동종사자는 연구실 안전에 관한 직무를 수행하기 위하여 본 규정 및 안전 교육 내용을 철저히 준수하여야 한다.

제12조 (연구실 안전관련 T/F팀의 구성과 운영) ① 대학 내 안전 관련 전문성을 지닌 인적 자원의 효율적인 활용을 통한 연구실 안전 환경 증진을 위하여 연구실 사고 발생 시 사고 경위 및 사고 원인을 조사하고 후속 대책을 수립하기 위한 사고 조사 T/F 팀을 구성하고 운영한다.

② 제1항에 의한 사고 조사 T/F 팀의 구성은 행정지원과장, 교무학생과장, 시설관리팀장 및 해당 연구실 학과장을 포함한 7인 이상으로 구성하되, 사고 발생 연구실의 책임자 및 안전관리 담당자를 반드시 포함시키고 필요시 외부 전문가․기관을 참여시킬 수 있다.

③ T/F팀의 팀장은 행정지원과장으로 한다.

제3장  안전관리

제13조(교육 및 훈련) ① 총장은 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공해야 한다.

② 연구활동종사자에 대하여 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육·훈련을 실시해야 하며, 이 경우「연구실안전법 시행령」제16조제1항에 따른 자격요건을 갖춘 자로 하여금 교육·훈련을 담당하도록 해야 한다.

③ 연구활동종사자에 대하여 실시해야 할 교육·훈련의 시간, 내용은 본 규정 [별표2]와 같다.

④ 연구실안전환경관리자는「연구실안전법」에서 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 하며 전문교육의 시간·내용·방법은 본 규정 [별표2]와 같다.

⑤ 교육은 집체 또는 온라인교육으로 실시하며, 연구활동종사자에게 연구실 유형별에 맞는 안전교육을 실시해야 한다.

⑥ 안전교육·훈련 미이수자에 대하여 연구실 출입제한 등 제재 조치를 취할 수 있다.

제14조 (안전점검) ① 총장은 연구실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 본 규정에서 정하는 모든 연구실에 관한 안전점검을 실시해야 한다.

② 제1항에 따라 실시하는 안전점검의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검 : 연구활동에 사용되는 기계･기구･전기･약품･병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로 연구활동을 시작 전에 연구실 등급에 따른 주기에 맞춰 점검해야 하며, 연구실책임자는 일상점검 결과기록 및 미비사항을 매일(저위험연구실: 매주) 확인 조치하고, 지시사항을 점검일지에 기록해야 한다. 다만, 연구실책임자가 휴가·질병 또는 출장 등의 사유로 불가피하게 연구실에 부재한 경우에는 예외로 할 수 있다.

2. 정기점검 : 연구활동에 사용되는 기계･기구･전기･약품･병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시해야 한다.
다만,「연구실안전법 시행령」제10조제1항제2호에 따른 저위험 연구실에 해당되는 경우와「연구실안전법」제28조에 따른 안전관리 우수 연구실 인증을 받은 연구실(단, 면제기한은 인증 유효기간의 만료일이 속하는 연도의 12월 31일까지로 한다)은 정기점검을 면제할 수 있다.

3. 특별안전점검 : 폭발사고･화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 연구소장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시해야 한다.

제15조(정밀안전진단) ① 연구주체의 장은 연구실 안전확보, 사고예방 등을 위해 필요하다고 인정하는 경우에 정기 또는 수시로 연구실안전법에서 정한 정밀안전진단지침에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

② 정밀안전진단의 대상이 되는 연구실은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우이다.

1. 화학물질관리법에서 정한 유해화학물질을 취급하는 연구실

2. 산업안전보건법에서 정한 유해인자를 취급하는 연구실

3. 과학기술정보통신부령에서 정한 독성가스를 취급하는 연구실

③ 정밀안전진단은 2년마다 1회 이상 실시한다.

④ 주관부서의 장은 정밀안전진단 결과를 대상 학과, 부서 등에 통보하고, 연구실책임자는 지적사항의 보완ᆞ개선조치 결과를 담당부서에 제출하여야 한다.

제16조(사전유해인자위험분석) ① 연구실책임자는 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육을, 실시해야 하며,「연구실안전법」제19조에 따라 사전유해인자위험분석을 실시하고 이를 총장에게 보고해야 한다.

② 사전유해인자위험분석 실시대상은 다음 각 호와 같다.

1.「화학물질관리법」제2조제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실

2.「산업안전보건법」제104조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실

3.「고압가스안전관리법 시행규칙」제2조제1항제2호에 따른 독성가스를 취급하는 연구실

③ 제1항에 따른 사전유해인자위험분석은 연구활동의 시작 전에 다음 각 호의 사항이 포함되어 실시되어야 한다.

1. 해당 연구실의 안전 현황

2. 해당 연구실의 유해인자별 위험분석

3. 연구실 안전계획 및 비상조치계획

④ 사전유해인자위험분석의 실시방법은 연구실 사전유해인자위험분석실시에 관한 지침(이하 “과학기술정보통신부고시” 라 한다)에 따른다.

제17조(안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과의 보고 및 공표) ① 연구주체의 장은 제14조 및 제15조에 따라 안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 경우 그 결과를 지체 없이 공표하여야 한다.

② 연구주체의 장은 제14조 및 제15조에 따라 안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 결과 연구실에 유해인자가 누출되는 등 대통령령으로 정하는 중대한 결함이 있는 경우에는 그 결함이 있음을 안 날부터 7일 이내에 과학기술정보통신부장관(이하 “장관”이라 한다)에게 보고하여야 한다.

제18조 (연구실 안전표식의 설치 또는 부착) 연구실에는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그밖에 연구활동종사자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지[별표 3]을 연구활동종사자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 부착해야 한다. 이 경우 “외국인 연구활동종사자가 있는 연구실에는 외국인 연구활동종사자의 모국어를 병행하여 설치 또는 부착할 수 있다.

제19조 (연구실 유형별 안전수칙) 연구실책임자는 연구실 유형 및 특성에 맞도록 [별표 4]의 연구실 유형별 안전관리 수칙을 연구실에 게시 또는 비치하여 연구실 유형에 적합한 안전관리를 수행하여야 하며, 필요한 경우 각 연구실의 유형 및 특성에 맞도록 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.

제4장  보험 가입 및 건강검진

제20조 (보험 가입) 총장은 법령의 기준에 따라 연구활동종사자의 상해․사망에 대비한 보험에 가입하여야 한다.

제21조 (건강 검진) ① 총장은 법 제21조에 따라 유해인자에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 정기적으로 건강검진을 실시하여야 한다.

② 건강검진은 일반건강검진, 특수건강검진, 임시건강검진으로 구분하여 실시하도록 하되, 일반건강검진은 매년 1회 이상 실시하고, 그밖에 특수건강검진 및 임시건강검진의 대상, 시기 및 주기, 방법 등은 법에서 정하는 사항을 따르도록 한다.

③ 검진결과 연구실 내 직업성 유소견자가 있는 경우, 연구주체의 장은 해당 연구실책임자에게 연구방법 및 환경개선과 작업의 중지 등을 권고할 수 있고, 책임자는 특별한 사유가 없으면 이를 따라야 한다.

제5장  연구실 안전관리비 계상 및 사용

제22조 (연구실 안전 관리비의 책정 등) ① 연구주체의 장은 연구실 안전관리 활동을 위해 다음 각 호의 항목에 사용하기 위한 예산을 매년 확보하여야 한다.

1. 연구활동종사자 보험료

2. 안전관리에 관한 정보의 제공 및 연구활동종사자에 대한 교육ㆍ훈련

3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육

4. 연구활동종사자 건강검진

5. 연구실의 안전을 유지하기 위한 설비의 설치ㆍ유지 및 보수

6. 연구활동종사자의 보호장비 구입

7. 안전점검 및 정밀안전진단

8. 그밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항

제23조 (연구과제 수행 시 안전 관련 예산 반영 등) 총장은 연구실안전법 제22조제3항에 따라 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 그 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전 관련 예산으로 배정해야 한다

② 제1항에 따라 반영된 연구실 안전 관리비는 규정 제22조제1항 각 호의 용도로 사용하여야 한다.

제6장  연구실사고·중대 연구실사고발생 시 긴급대처방안과 행동요령

제24조 (사고 발생 시 긴급대처 및 행동 요령 등) ① 연구 활동 종사자는 연구실 내 사고 발생 가능성에 대비하여 평상시 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 긴급대처 및 행동 요령을 숙지하고, 사고 발생 시 요령에 따라 침착하게 대처하여야 한다.

② 사고 최초 발견자는 연구실책임자에게 즉시 보고한다.

③ 사고발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 연구실 사고 발생 시 처리 순서도는 [별표 5]와 같으며, 모든 연구실에 비치 또는 출입구 등 잘 보이는 곳에 부착해야 하고, 사고 발생 등에 따른 비상 연락 및 응급 처리 체계는 [별표 6]과 같다.

제25조 (사고 조사 및 보고) ① 사고 발생 시 안전관리부서 주관하에 사고 조사 T/F팀을 구성하여 사고 경위 및 사고 원인 등을 조사한 후 피해 확산 방지방안 등 재해방지 대책을 수립하여 연구주체의 장에게 보고하여야 한다.

② 사고가 발생한 연구실의 책임자는 사고 원인 조사가 끝날 때까지 변경 및 훼손 없이 사고 상태를 보존하여야 한다.

③ 연구실책임자는 안전사고 발생 시 연구실 사고 경위보고서[서식 4]를 연구실 안전관리부서에 제출하여야 한다.

④ 중대사고의 경우 연구실 안전관리 부서의 장은 연구주체의 장에게 사고 상황을 보고해야 하며 연구주체의장은 지체 없이 장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 연구활동종사자가 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실 사고가 발생한 경우, 그 날부터 1개월 이내에 연구실사고조사표[서식 5]를 작성하여 장관에게 제출하여야 한다.

제7장  보 칙

제26조(신고) ① 연구실에서 본 규정을 위반한 사실이 있을 경우 연구 활동 종사자는 그 사실을 지체없이 연구주체의 장에게 신고하여야 하고 이 경우,  신고자에 대한 불리한 처우 및 불이익이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 연구실 책임자는 제1항의 신고를 이유로 당해 연구 활동 종사자에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제27조(비밀유지) ① 연구실 안전지도, 점검 또는 진단 등의 안전 관련 업무를 수행하는 자(외부 전문가 포함)는 [서식 1]을 이용하여 비밀 유지를 위한 서약을 하여야 하며 어떠한 경우에도 업무상 취득한 비밀을 제3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제8장  상 벌

제28조(인센티브 지급 등) ① 연구주체의 장은 안전의식ᆞ문화 확산, 자발적 안전관리 장려 등을 위해 별도의 평가기준에 따라 선정한 우수 안전관리 학과․ᆞ안전업무담당자․ᆞ연구활동종사자 등에게 표창을 수여할 수 있다.

② 제1항의 세부 사항은 안전관리 위원회에서 별도로 정한다.

제29조(비밀 유지 위반) ① 안전 관련 직무상 알게 된 비밀을 제 3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의 용도로 사용한 대학 소속 교직원에 대하여는 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 대학 내 해당 징계위원회에 고발 조치를 취한다.

② 안전 관련 직무상 알게 된 비밀을 제 3자에게 제공 또는 도용하거나 목적외의 용도로 사용한 대학 외부의 자에 대하여는 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 민ㆍ형사상의 고발 조치를 취한다.

제30조(안전 조치 불이행 자에 대한 징계 등) ① 안전 조치 불이행 연구 활동 종사자에 대하여 안전관리 총괄책임자는 안전관리위원회의 승인을 거쳐 징계 조치를 취할 수 있다.

② 제1항의 징계 대상자의 범위 및 징계 수위는 안전관리 위원회에서 별도로 정한다.

제31조(안전조치 미 이행 연구실에 대한 사용 중지ㆍ 폐쇄 등) ① 다음 각 호에 해당하는 연구실에 대하여 안전관리위원회의 승인을 거쳐 해당 연구실의 사용 중지, 장소 이동 및 폐쇄 등의 조치를 취할 수 있다. 단, 그 사안이 중대한 경우 선 조치 후 사후 승인을 득할 수 있다.

1. 안전 점검 또는 정밀안전진단 결과 과학기술정보통신부 고시에서 정한 연구실 등급[별표 7] 중 4등급 이하에 해당하는 연구실

2. 본 규정을 위반한 연구실에 대한 시정 조치 요구에 불응한 연구실

3. 안전관리 총괄책임자 또는 연구실 안전환경관리자의 연구실 순회 점검 결과 연구실 내 유해 위험 정도가 심각하여 즉시 안전 조치를 취해야 할 필요성이 있는 연구실

4. 안전사고 발생 연구실

5. 그밖에 사고 발생 가능성이 매우 높아 긴급한 안전 조치를 취해야 할 필요성이 있는 연구실

② 제1항과 관련한 세부 사항은 안전관리위원회에서 별도로 정한다.

부칙 <규정 제827호, 2025.05.21.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] 연구실 안전관리 조직체계

[별표 2] 안전 교육ㆍ훈련의 시간 및 내용

[별표 3] 안전 보건 표지의 종류와 형태

[별표 4] 연구실 유형별 안전관리 수칙

[별표 5] 연구실 사고 발생 시 처리 순서도

[별표 6] 사고발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계

[별표 7] 연구실 안전등급 평가기준

[서식 1] 연구실 등록․변경․폐쇄 신청서

[서식 2] 연구실책임자 및 안전관리담당자 지정(변경) 보고서

[서식 3] 비밀유지서약서

[서식 4] 연구실사고 경위보고서

[서식 5] 연구실사고 보고서

[별표 1] 연구실 안전관리 조직체계

[별표 2] 안전 교육ㆍ훈련의 시간 및 내용

가. 연구활동종사자 교육ㆍ훈련의 시간 및 내용(제10조제1항 관련)

구분	교육대상		교육시간 (교육시기)	교육내용
1. 신규 교육ㆍ훈련	근로자	가. 영 제11조제2항에 따른 연구실에 신규로 채용된 연구활동종사자	8시간 이상 (채용 후 6개월 이내)	ㆍ연구실 안전환경 조성 관련 법령에 관한 사항 ㆍ연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 ㆍ연구실사고 사례, 사고 예방 및 대처에 관한 사항 ㆍ안전표지에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ사전유해인자위험분석에 관한 사항 ㆍ그밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
		나. 영 제11조제2항에 따른 연구실이 아닌 연구실에 신규로 채용된 연구활동종사자	4시간 이상 (채용 후 6개월 이내)
	근로자가 아닌 사람	다. 대학생, 대학원생 등 연구활동에 참여하는 연구활동종사자	2시간 이상 (연구활동 참여 후 3개월 이내)
2. 정기 교육ㆍ훈련	가. 영 별표 3에 따른 저위험연구실의 연구활동종사자		연간 3시간 이상	ㆍ연구실 안전환경 조성 관련 법령에 관한 사항 ㆍ연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ안전한 연구활동에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ사전유해인자위험분석에 관한 사항 ㆍ그밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
	나. 영 제11조제2항에 따른 연구실의 연구활동종사자		반기별 6시간 이상
	다. 가목 및 나목에서 규정한 연구실이 아닌 연구실의 연구활동종사자		반기별 3시간 이상
3. 특별 안전 교육ㆍ훈련	연구실사고가 발생했거나 발생할 우려가 있다고 연구주체의 장이 인정하는 연구실의 연구활동종사자		2시간 이상	ㆍ연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ안전한 연구활동에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ그밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

비고

1. 제1호에서 "근로자"란 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다.

2. 연구주체의 장은 제1호에 따른 신규 교육ㆍ훈련을 받은 사람에 대해서는 해당 반기 또는 연도(영 별표 3에 따른 저위험연구실에 종사하는 연구활동종사자로 한정한다)의 정기 교육ㆍ훈련을 면제할 수 있다.

3. 제2호에 따른 정기 교육ㆍ훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 60점 이상 득점한 사람에 대해서만 교육을 이수한 것으로 인정한다.

나. 안전환경관리자 전문 교육의 시간 및 내용

연구실안전환경관리자 전문교육의 시간 및 내용(제10조제2항 관련)

구분	교육시기ㆍ주기	교육시간	교육내용
1. 신규교육	연구실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내	18시간 이상	ㆍ연구실 안전환경 조성 관련 법령에 관한 사항 ㆍ연구실 안전 관련 제도 및 정책에 관한 사항 ㆍ안전관리 계획 수립ㆍ시행에 관한 사항 ㆍ연구실 안전교육에 관한 사항 ㆍ연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ안전점검 및 정밀안전진단에 관한 사항 ㆍ연구활동종사자 보험에 관한 사항 ㆍ안전 및 유지ㆍ관리비 계상 및 사용에 관한 사항 ㆍ연구실사고 사례, 사고 예방 및 대처에 관한 사항 ㆍ연구실 안전환경 개선에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ그밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
2. 보수교육	신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내	12시간 이상

비고

법 제30조에 따라 지정된 권역별연구안전지원센터에서 위 교육을 이수하고, 교육 이수 후 수료증을 발급받은 사람에 대해서만 전문교육을 이수한 것으로 본다.

[별표 3] 안전 보건 표지의 종류와 형태

안전보건표지의 종류와 형태(제38조제1항 관련)
1.	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
금지표지
107 화기금지	108 물체이동금지	2.	201 인화성물질 경고	202 산화성물질 경고	203 폭발성물질 경고	204 급성독성물질 경고
		경고표지
205 부식성물질 경고	206 방사성물질 경고	207 고압전기 경고	208 매달린 물체 경고	209 낙하물 경고	210 고온 경고	211 저온 경고
212 몸균형 상실 경고	213 레이저광선 경고	214 발암성·변이원성·생식독성· 전신독성· 호흡기 과민성 물질 경고	215 위험장소 경고	3.	301 보안경 착용	302 방독마스크 착용
				지시표지
303 방진마스크 착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용

4.

401

녹십자표지

402

응급구호표지

403

들것

404

세안장치

405

비상용기구

406

비상구

안내표지

407

좌측비상구

408

우측비상구

5.

501

허가대상물질 작업장

502

석면취급/해체 작업장

503

금지대상물질의 취급 실험실 등

관계자외

출입금지

관계자외 출입금지

(허가물질 명칭)

제조/사용/보관 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

관계자외 출입금지

석면 취급/해체 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

관계자외 출입금지

발암물질 취급 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

6.

문자추가시 예시문

▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신의 실수로써 동료를 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신의 방심과 불안전한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.

※ 비고: 아래 표의 각각의 안전·보건표지(28종)는 다음과 같이「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(KS S ISO 7010)의 안전표지로 대체할 수 있다.

안전·보건 표지	한국산업표준
102	P004
103	P006
106	P002
107	P003
206	W003, W005, W027
207	W012
208	W015
209	W035
210	W017
211	W010
212	W011
213	W004
215	W001
301	M004

안전·보건표지	한국산업표준
302	M017
303	M016
304	M019
305	M014
306	M003
307	M008
308	M009
309	M010
402	E003
403	E013
404	E011
406	E001, E002
407	E001
408	E002

[별표 4] 연구실 유형별 안전관리 수칙

연구실 유형	안전관리방법
공통 준수사항	연구실 사용 안전수칙을 준수한다. 실험 전 연구실 등급에 따른 일상점검을 실시한다. 연구실 퇴실 전‧후에 연구실 이상유무를 확인한다. 구급약품을 비치한다. 연구실 책임자는 실험 전에 발생할 수 있는 위험요소에 대하여 사전교육을 실시한다. 위험발생 요소가 있는 실험을 실시할 경우 적정한 보호구를 착용한다. 모든 실험은 실험복 착용을 원칙으로 한다. 실험구역에서 음식섭취, 식품보관, 흡연, 화장 등의 행위를 하지 않는다. 지정된 장소에서만 실험을 수행한다. 출입구 및 배전반 앞에 장애물 설치 및 적재를 금지한다. 연구실 통로는 통행에 방해되는 장애물이 없도록 한다. 소화기는 화재 발생 시 신속하게 사용할 수 있도록 유지 관리하여야 한다. 물을 사용하는 실험기자재는 주변의 콘센트를 방수형으로 한다. 환기팬에 분진을 정기적으로 청소한다. 전기차단기는 먼지‧습기로 인한 전기사고위험이 있으므로 별도 박스내부에 설치하도록 한다. 전선, 콘센트, 차단기는 사용 전기제품 용량에 적합한 것으로 한다. 고압가스 방출에 따른 상해 위험이 있으므로 가스용기 전도방지장치를 한다. 퇴실 전후 가스밸브의 개폐 여부를 반드시 확인한다. 가스라인은 주 1회 이상 누출여부 확인한다. 배관의 재질 및 두께는 가스의 압력 및 유량에 적합한 것을 사용하여 배관의 파손을 방지한다. 가스배관에 가스의 종류 및 흐름방향을 명확히 표시 가연성 가스배관 이음부는 전기 불꽃에 의한 폭발 위험이 있으므로 콘센트와 최소 30cm이상 떨어지게 조치한다. 가스용기 충전기한 경과 시 용기 내 압력의 현격한 저하로 밸브 이탈 및 용기 파열의 위험이 있으므로 충전기한을 반드시 확인한다. 가연성‧조연성‧독성 가스용기는 각각 분리 보관하고 충전 용기와 빈 용기도 분리‧보관하여 부주의에 따른 안전사고를 방지한다. 가연성 및 독성가스를 사용하는 실험실은 가스누설경보장치를 설치하고 관리를 한다.
화학 연구실	화학약품을 이용한 실험은 흄후드 안에서 실시하고, 매월 1회 이상 후드의 작동상태를 점검한다. 실험실내 환기설비가 정상적으로 작동하는지 점검한다. 화학약품은 성상별(금수성, 부식성, 독성 등)로 분류하여 약품전용 시약장에 보관한다. 시약병의 파손에 의한 상해위험을 방지하기 위해 시약보관대에 가이드바를 설치한다. 유독성 약품은 별도의 보관함에 잠금장치를 하여 보관한다. 폐액은 종류별로 보관하고, 용기에 라벨을 부착한다. 직접 조제한 시약별에는 제조일자, 제조자성명, 약품명, 주의사항 등을 기록· 부착하고 완전히 밀봉하여 보관한다. 화학약품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 비치하고 특성 및 주의사항에 대한 교육을 실시한다.
물리 연구실	전처리시설의 설치 시 실험공간과 연구용 공간을 별도로 구획할 수 있도록 충분한 공간을 확보한다. 각종 기계‧기구에는 사용 시 주의사항 및 안전수칙 등을 부착하고 이를 준수하도록 한다. 레이저 광선을 사용하는 실험에는 레이저 차광용 보안경을 착용하고, 레이저 장치는 반사하는 벽이 없어야 한다. 전처리 시 발생되는 오염물질을 배출시킬 수 있는 환기설비, 폭발에 대비한 방호벽 등의 안전설비를 설치한다. 온도계, 압력계, 레벨 표시계 등 계측기가 부착되어있는 기기는 계측기의 값이 정확하게 유지되도록 관리한다. 고온‧저온의 작업 시 안팎으로 뜨겁거나 차갑기 때문에 방열복, 내열장갑, 안전집게, 보안경, 보안면 등 보호구를 착용하여야 한다. 화기사용 및 유해물질을 이용한 실험은 반드시 2명 이상이어야 한다. 전처리시설에서 상호오염을 방지하기 위해 유기성 및 무기성물질을 별도로 구분하여 설치하고, 각 전처리시설별로 환기시설을 설치한다.
생물 연구실	연구실의 출입문은 닫아두며, 허가받지 않은 사람이 임의로 연구실에 출입하지 않도록 한다. 연구실에는 안전정보를 제공하는 생물안전등급 표시를 출입문에 부착하고, 병원성 미생물을 취급하고 보존하는 장소(연구실, 냉장고, 냉동고등)에는 ‘생물재해’ 표시를 붙이도록 한다. 연구활동종사자에게 생물 및 동물안전에 필요한 사항을 정기적으로 교육하고, 병원성 미생물을 취급하는 종사자를 대상으로 연 1회 이상 예방접종을 실시한다. 동물사육실의 필수적인 설비인 환기장치, 온도조절장치, 수세설비, 안전전원장치 등이 정상으로 작동되도록 유지 관리한다. 실험생물 주의사항 및 관리절차요령을 정확히 숙지 후 실험한다. 연구실의 출입과 실험 전 생물안전 작업요령 및 생물안전 사고 발생 시 응급조치 등에 관한 사항을 숙지하며, 해당 자료를 연구실에 비치한다. 실험 종료 후 실험대를 소독하고, 실험 중 오염이 된 경우 전염 예방을 위해 즉시 소독한다. - 모든 동물의 배설물, 폐기물, 사체 등은 처리 전에 살균하고 큰 동물, 방사선 실험에 사용한 동물은 지역 보건기관의 조언과 협조를 구하여 처리한다. 감염성 폐기물과 일반 폐기물은 구분하여 관리하고, 감염성 폐기물의 용기뚜껑은 항시 덮어 놓아 실내오염을 방지한다. 미생물의 전이 및 오염 위험이 있으므로 실험복을 착용한 상태에서 식당이나 휴게소 등 공동시설 이용을 금지한다.
전기‧전자 연구실	모든 전기‧전자기기는 사용 중지 시 전원을 차단하도록 한다. 고압 회로를 다룰 경우에는 절연장갑 및 보안경을 반드시 착용한다. 과열 우려가 있는 전기‧전자기기에는 자동온도제어장치가 설치되어 있는지 확인한다. 젖은 손으로 전기‧전자기기를 조작하거나 전기가 통하는 부위에 접촉하지 않도록 한다. 금속제 외함을 갖는 실험장비는 외함 접지상태를 확인한다. 모든 전기‧전자기기는 규격에 맞는 전선을 사용하도록 한다. 전기로나 건조장치의 발열부 주위에 가연성 물질의 방치를 금지한다. 전기 소모량이 많은 전기‧전자기기의 경우 문어발식 콘센트 접속을 금한다. 물기‧습기가 있는 장소에서는 전기‧전자기기 사용을 제한하거나 방습 조치 후 사용하도록 한다. 분전반의 누전차단기는 정상 작동되는지 월 1회 이상 점검한다.
기계 연구실	각종 위험기계‧기구는 명판 및 안전표지등을 부착하고 안전교육을 실시한다. 작업 중 날의 깨짐, 볼트 이완에 따른 파편 및 부품 비산으로 연구활동종사자가 다칠 우려가 있으므로 공구날 접촉부와 볼트 조임부를 수시로 점검한다. 각종 위험기계‧기구는 안전수칙을 부착하여 표준실습방법에 따라 취급하도록 한다. 고온 및 화상발생 시 응급조치 요령 등의 안전교육을 실시한다. 벨트 회전부위에 옷, 손가락 끼임 사고를 방지하기 위해 안전덮개를 부착한다. 밀링, 선반, 드릴 등을 이용한 금속가공 시 칩비산 방지망을 설치하고 띠톱, 둥근톱기계에는 날 접촉예방장치 등을 설치한다. 산소-아세틸렌 용접기는 산소가 아세틸렌 용기로 유입되는 것을 방지하기 위하여 아세틸렌용기부에 역화방지장치를 설치한다. 교류아크용접기는 자동전격방지장치를 검정합격품으로 설치한다. 용접실습 전에는 용접기 홀더 손잡이의 접속상태 및 절연상태 등을 점검한다. 기계 내 이물질 제거 및 정비작업을 하는 경우 전원을 차단한 후 실시하도록 교육한다. 용접 작업 시 개인 보호장비(방염장갑, 앞치마, 팔덮개, 헬멧, 보안경 등)를 착용 후 실시한다.
건설관련 연구실	각종 공기구 및 실습용 자재는 별도의 장소에 잘 보관하고 스티로폼, 목재 등의 가연물은 화재발생 방지 조치를 한 뒤 잘 정리하여 보관한다. 높은 곳에서의 작업 시 물건(스패너, 니퍼 등)의 낙하에 주의한다. 크레인(건설장비 등) 조작은 자격이 있는 사람이 조작하도록 한다. 실험실 내 조명은 건축조형물 작업 및 제도작업등에 용이하도록 300Lux 이상으로 한다. 크레인(2년에 1회 이상), 공기압축기(2년에 1회 이상)는 검사원의 자격을 갖춘 자가 검사하도록 한다. 레이저 변위계를 사용할 때는 레이저 광선을 들여다보지 않도록 한다. 실험 또는 작업 중에는 헬멧 착용을 하고 실험동 내에서는 안전화, 보호안경 등을 착용한다. 작업공간과 통로를 충분히 확보하고, 작업공구 사용 시 불량기구 사용을 금지하며 무리한 작업은 하지 않도록 한다. 마지막 실험을 종료한 사람은 불, 전기, 가스, 문단속등을 하고, 실험 중 사용한 각종 기기는 원래 위치에 보관한다.
식품연구실	화기 사용 장소(가사실, 조리실)의 경우 자동소화가 가능하도록 연소기구 상부에 자동확산 소화용구를 설치한다. 실습실 내에는 취사 및 섭취행위가 이루어지므로 위생상 청결하게 관리하고 실습자는 위생모, 위생장갑 등을 착용한다. 환기팬을 청결하게 관리하여 기름때 부착, 먼지 누적 등으로 인한 화재사고를 방지한다. 가스용기는 직사광선, 눈 또는 빗물에 노출되지 않도록 보관 유지‧관리한다. 씽크대 주변에 설치된 콘센트는 물에 노출되지 않는 방수형 콘센트를 사용하여 누전으로 인한 감전재해를 방지한다. 콘센트는 접지기능이 있는 것을 사용하여 감전사고를 예방한다. 실습실 내부에는 소화기 배치도를 부착하여 누구나 소화기의 위치를 한눈에 알아볼 수 있도록 하고, 소화기 사용법을 숙지한다. 실 내부에 있는 가스누설감지기와 자동밸브는 항상 작동되도록 유지관리하고, 파손 여부 및 가스누설 여부를 정기적으로 점검한다.

[별표 5] 사고발생 시 사고보고 및 사고조사 체계

연구실사고 발생 시 처리 순서도

일반 연구실사고 중대한 연구실사고 이외의 모든 연구실 사고			연구실사고 발생			중대 연구실 사고 사망, 후유장애 부상자가 1명이상 발생한 사고 등 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고
		비상연락	1. 연구실사고 : 의료원 942-3401 119구조대/1339응급의료센터 2. 사고연구실책임자(담당교수, 조교) 3. 연구실안전관리부서 : 635-6635 대학본부 사무국 : 635-6635 대학본부 당직실 : 635-6666
사고 연구실 연구실책임자			연구실 안전관리 부서			사고 연구실 연구실책임자
∎ 연구주체의 장 및 연구실 안전관리 부서장에게 사고내용 즉시 보고 (사고경위서 제출)			∎ 사고현장 출동 ∎ 사고 현황 파악, 초동대응 업무 지원 ∎ 연구실사고 조사 및 보고 기준 확인 - 연구실안전환경관리자, 기관 안전관리담당자			∎ 연구주체의 장(연구실 안전관리 부서)에게 사고내용 즉시 보고
연구주체의 장						연구주체의 장
∎ T/F 팀 구성/운영			∎ 총장·과학기술정보통신부에 사고발생 보고			∎ ‘사고대책위원회’ 구성 요청
T/F팀			∎ 사고처리 기술 자문			사고대책위원회
∎ 구성 ∎ 처리사항 · 행정지원과장, 교무학생과장, 시설관리팀장, 사고 연구실 소속 학과장․연구실책임자․조교를 포함한 7인 이상 · 사고 원인, 경위 조사 · 사고처리 · 재발방지대책 수립						∎ 위원회 구성 · 위원장 : 연구주체의 장 · 위 원 : 위원회의 위원, 안전관련 전문가 ∎ 처리사항 · 사고 원인, 경위 조사 · 사고처리 · 재발방지대책 수립
			∎ 사고처리 결과 검토 ∎ 사고처리 미흡 시 보완 요구
			∎ 총장·과학기술정보통신부에 사고처리 결과 보고
			∎ 사고사례 공개/기록 보존
∎ 연구실사고 보고서 연구실안전관리 부서장에게 10일 이내 제출			∎ 유사사고 재발방지 교육 및 홍보			∎ 사고처리 결과 안전관리본부장에게 제출

사고 발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계
			총 장
			비서실 : 635-6701
			사 무 국
			사 무 국 장 : 635-6603
			행정지원과장 : 635-6630
			시 설 팀 장 : 635-6650
			연구실안전환경관리자 : 635-6635
사고 발생시 조치내용			당 직 실			교무학생처
사고보고 사고처리 사고원인분석 대책수립 현장보존/기록			당 직 실 : 635-6666 635-6600			교무학생처장 : 635-6602
						교무학생과장 : 635-6620
사고발견 시 행동요령			최초발견자			관계기관
위급상황인지/신고 상황전파 및 응급처치 사고현장보존						구조대 : 119 청양소방서 : 943-4119 청양경찰서 : 1566-0112 청양의료원 : 942-3401 천안단대병원 : 1588-0063 충남대학병원 : 1599-7123 건양대학병원 : 1577-3330
			사 고 발 생

[별표 6] 사고발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계

[별표 7] 연구실 안전등급 평가기준

1. 연구실 안전환경 상태에 따른 연구실 안전등급은 아래 표와 같다.

등급	연구실 안전환경 상태
1	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

[서식 1] 연구실 등록․변경․폐쇄 신청서

연구실 ☐등록 ☐변경 ☐폐쇄 신청서
소 속 기 관	충남도립대학교	학과 :
연 구 실	건물명:	호 실:	연구실명:
연구실책임자	직 책:	성 명: (인)
신 청 사 유 (안전등급: )
유 해 인 자
위 연구실의 ☐등록 · ☐변경 · ☐폐쇄를 요청합니다. 년 월 일 ○○학과 연구실 책임자 (인)
제출서류 : 1. 연구실 평면도(실험장비 및 안전시설 배치도) 1부. 2.‘사전유해인자위험성분석’ 보고서 1부. 3. 연구실 책임자 및 안전관리담당자 지정서 1부.

[서식 2] 연구실책임자 및 안전관리담당자 지정(변경) 보고서

연구실책임자 및 안전관리담당자 지정(변경) 보고서
학과장
연구실 (실험실)	건 물 명
	호 실
	연구실명
구 분		성 명	직 위		지정일자	전화번호
연구실책임자					. . .
연구실안전관리담당자
「충남도립대학교 연구실 안전관리 규정」 제9조에 의거 연구실책임자․안전관리담당자를 상기와 같이 지정 보고합니다.
년 월 일
학과장				(서명 또는 인)
충남도립대학교총장				귀하
※ 학과장은 연구실책임자를 지정하거나 변경하였을 때 지체없이 그 사실을 보고하여야 함.

[서식 3] 비밀유지서약서

비밀 유지 서약서

소 속 :
직 책 :
성 명 :
상기 본인은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제40조(비밀유지)에 의거하여 연구실안전점검 또는 정밀안전점검 등의 안전관련 업무시 알게 된 비밀을 제3자에게 제공 및 도용하거나 목적외의 용도로 사용하지 않을 것이며, 이로 인해 발생하는 모든 민․형사상의 책임이 본인에게 있음을 서약합니다.
년 월 일 서 약 자 : (인)
충남도립대학교 총장 귀하

[서식 4] 연구실사고 경위보고서

연구실사고 경위보고서

□ 사고자 인적사항

학과명
사고일시	월 일 시 분(경)
사고장소	과 동 호 ( 실험실)

□ 사고내용 및 피해내용 (제3자가 알 수 있도록 상세히 기재바랍니다.)

※ 사고와 관련된「부상부위사진, 연구실내부사진, 실습기구사진 등」해당 대학 이메일로 첨부바랍니다.

1) 사고원인 및 발생경위(육하원칙(언제, 누가, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 의하여 기술):

2) 피해현황

가. 인적 피해:

나. 물적 피해:

□ 피공제자(사고자) 현황

구분	성명 (사고자)	학번 (사원번호)	연구분야	신분 (대학생 등)	연락처 (휴대폰)	주민번호 (앞자리)	안전교육 이수여부	이메일
1
2
3

□ 기타 참고사항 :

□ 업무처리 담당

담당자 성명	학과(부서)명	전화번호	휴대폰번호

피공제자(사고자)의 사고 사실이 위 내용과 틀림없음을 확인하며, 만일 내용상의 문제가 발생할 경우 민ㆍ형사상의 모든 책임을 질 것을 아래에 서명 날인함으로써 확인합니다.

20  .   .   .

확인자(연구실 책임자)                             □

[서식 5] 연구실사고 보고서

연구실사고 보고서
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.
학과
사고발생 원인 및 발생경위1)		사고일시			년 월 일 시 분
		사고장소			연구실명(호실):
					연구(실험)분야:
		연구활동내용			연구활동 수행인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등 기록
		사고발생 당시 상황			불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록
피해 현황	인적 피해	성명	성별		학번		출생 연도	신분2)	상해 부위		상해 유형3)	상해ㆍ질병 코드4)		치료 (예상)기간			후유장해여부 (1∼14급)
		①
		②
		③
		④
		⑤
		※ 인적피해가 5명을 초과하는 경우, ‘인적피해 현황’부분만 별지로 추가 작성하여 주시기 바랍니다.
	물적 피해	피해물품								피해금액			약 백만원
조치현황 및 향후계획		보고 시점까지 조치현황 및 향후계획(치료 및 복구, 안전교육 등) 기록
재발방지대책
별첨		사고장소 현장 및 피해 사진 등
관계자 확인 ( 년 월 일)				학과장												(서명 또는 인)
				연구실책임자												(서명 또는 인)
				소속기관 연구실안전관리자(조교, 책임연구원)												(서명 또는 인)

[별첨]

사고장소 현장 및 피해 사진

□ 사고장소 현장(연구실) 사진

□ 피해 사진

작성방법

1) 사고발생원인 및 발생경위

※ 연구실사고 원인의 상세한 분석이 가능하도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이었던 연구활동 내용(연구활동 수행인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등), 사고발생 당시 상황[불안전한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치ㆍ설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 기재할 것

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

※ “대학”인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석ㆍ박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

3) 상해유형은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

① 골절 : 뼈가 부러진 상태

② 탈구 : 뼈마디가 삐어 어긋난 상태

③ 찰과상 : 스치거나 문질려서 살갗이 벗겨진 상처

④ 찔림 : 칼, 주사기 등에 찔린 상처

⑤ 좌상 : 받치거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태

⑥ 베임 : 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처

⑦ 이물 : 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태

⑧ 난청 : 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태

⑨ 화상 : 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처

⑩ 동상 : 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처

⑪ 전기상 : 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처

⑫ 부식 : 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태

⑬ 중독 : 음식이나 내용ㆍ외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태

⑭ 질식 : 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태

⑮ 감염 : 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태

⑯ 물림 : 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처

⑰ 긁힘 : 동물에 긁혀서 생긴 상처

⑱ 염좌 : 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상

⑲ 절단 : 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처

⑳  그 밖의 유형 : ① ∼ ⑲ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 기재할 것

4) 상해ㆍ질병 코드는 진단서 상에 표기된 상해ㆍ질병 코드(질병분류기호 등)를 기재하여야 한다.